|  |  |
| --- | --- |
| **Объект капитального строительства** | *4-х этажный 30 кв. жилой дом с нежилыми помещениями в*  |
| *цокольном этаже (офис), г. Екатеринбург, ул. Строителей д. 177 корп. Б*  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| **Застройщик или технический заказчик** | *АО «ПротонСтрой», ОГРН 1025700701199, ИНН 5700000221* |
|  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ*  |
| *Св-во СРО №0201-2044-5700000221-С-065 от 10 ноября 2015 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»* |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* |
| *570041, г. Екатеринбург, ул. Ленина д. 20 корп. 2, тел. (722) 306-62-22, факс (722) 306-62-20* |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и*  |
|  |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лицо, осуществляющее строительство** | *АО «СтройГрад» ОГРН 1172075002230, ИНН 5705243405,* |
|  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ*  |
| *Св-во СРО №0533-2164-5705243405-С-213 от 07 октября 2011 г., выдано некоммерческим партнерством* |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* |
| *«Межрегиональное объединение строителей «СОЮЗСТРОЙ»,* |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и*  |
| *570099, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 5, тел./факс (722)307-66-88* |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** | *ОАО «Гражданфондпроект»* |
|  |  |  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи*  |
| *ОГРН 1125703000111, ИНН 5405235144, свидетельство СРО №0125.04-2010-55405235144-П-050* |
| *свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на* |
| *от 24.12.2010 г., выдано «Некомерческим партнерством проектных организаций «КОЛОС»,* |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей2, почтовые реквизиты, телефон/факс - для*  |
| *540236, г. Новосибирск, пр. Кузнецкий, д. 107 корп. А, тел. (3832) 28-55-11, факс (3832) 28-55-11* |
| *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию** | *ООО «АрсеналСтрой»* |
| *ОГРН 1025700701059, ИНН 5700000337, свидетельство СРО №0241-2010-5700000337-С-852* |
| *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на*  |
| *от 25 июня 2010 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»,* |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для* |
| *570991, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 74, тел./факс (772)307-46-85* |
|  *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт** |
| **освидетельствования скрытых работ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | *9* |  |  |  |  |  | *«* | *10* | *»* | *сентября* | **2017**г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | *Зам. директора по строительству* |
| *АО «ПротонСтрой» Громозека В.В., приказ №22 от 07.05.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | *Директор по строительству*  |
| *АО «СтройГрад» Одичалый Н.А. приказ №100 от 10.05.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля**  |
| *Инженер по строительному контролю АО «СтройГрад» Пропускало А.П.,*  |
| *приказ №100 от 10.05.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Главный инженер ООО «АрсеналСтрой» Прокопченко Н.Н., приказ №4 от 30.06.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании** |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | *ООО «АрсеналСтрой»* |
|  |  |  |  | *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)* |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** |  |  |  |  |  |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы** | *Монтаж металлических конструкций* |
| *каркаса здания в/о А-Е/1-6* |
|  |
| *(наименование скрытых работ)* |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | *Проект «4-х этажный 30 кв. жилой дом с* |
|  |  |  |  |  | *(номер, другие реквизиты чертежа,*  |
| *нежилыми помещениями в цокольном этаже (офис)», Шифр: 02-2016, ОАО «Гражданфондпроект»,* |
| *наименование проектной документации, сведения о лицах,* |
| *ГИП Федоров А.А.* |
| *осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* |
| **3. При выполнении работ применены** | *Колонны К1-К8, связи СГ1-СГ4, фермы Ф1-Ф2, распорки Р1-Р6,* |
|  *(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты* |
| *прогоны П1 документ о качестве металлоконструкций №32 от 03.07.2017 г.; электроды Э-42 паспорт №15* |
| *или другие документы, подтверждающие качество)* |
| *от 11.11.2016 г.; болты, гайки, шайбы М18 сертификат №23 от 12.12.2016 г.* |
| **4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним**  |
| **требованиям:** | *Исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонн от проектных* |
|  | *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,* |
| *от 10.09.2017 г.; Исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в*  |
| *опорном сечении и отклонения от вертикали в верхнем сечении от 10.09.2017 г.; Исполнительная схема* |
| *смещения ферм с осей на оголовках колонн из плоскости рамы от 10.09.2017 г.* |
|  *обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* |
| **5. Даты: начала работ** | *«* | *01* | *»* | *сентября* | **2017**г. |  |  |  |
|  **окончания работ** | *«* | *10* | *»* | *сентября* | **2017**г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Работы выполнены в соответствии с**  | *СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,* |
|  |  |  |  | *(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента*  |
| *проект шифр: 02-2016, Том 2, лист 3-15.* |
| *(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)* |
|  |
| **7. Разрешается производство последующих работ по** | *Антикоррозийной защите сварных* |
| *соединений* |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* |
|  |
| **Дополнительные сведения** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт составлен в**  | *3* | **экземплярах** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приложения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.* | *Исп. схема отклонений отметок опорной поверхности колонн от проектных от 10.09.2017 г.* |
| *2.* | *Исполнительная схема смещения осей колонн относительно разбивочных осей в опорном сечении* |
|  | *и отклонения от вертикали в верхнем сечении от 10.09.2017 г.* |
| *3.* | *Исп. схема смещения ферм с осей на оголовках колонн из плоскости рамы от 10.09.2017 г.* |
| *4.* | *Документ о качестве металлоконструкций №32 от 03.07.2017 г.* |
| *5.* | *Паспорт №15 от 11.11.2016 г.* |
| *6.* | *Сертификат №23 от 12.12.2016 г.* |
| *7.* |  |
|  |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | *Зам. директора по строительству* |  |  |
| *АО «ПротонСтрой»* |  |  |
| *Громозека В.В.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | *Директор по строительству* |  |  |
| *АО «СтройГрад»* |  |  |
| *Одичалый Н.А.* |  | *(подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, осуществляю-щего строительство, по вопросам строительного контроля** | *Инженер по строительному контролю* |  |  |
| *АО «СтройГрад»* |  |  |
| *Пропускало А.П.* |  | *(подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | *Главный инженер* |  |  |
| *ООО «АрсеналСтрой»* |  |  |
| *Прокопченко Н.Н.* |  | *(подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представители иных лиц:** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | *(подпись)* |
| *(должность, фамилия, инициалы)* |