|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект капитального строительства** | | | | | | | | | | | *4-х этажный 30 кв. жилой дом с нежилыми помещениями в* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *цокольном этаже (офис), г. Екатеринбург, ул. Строителей д. 177 корп. Б* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Застройщик или технический заказчик** | | | | | | | | | | | *АО «ПротонСтрой», ОГРН 1025700701199, ИНН 5700000221* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Св-во СРО №0201-2044-5700000221-С-065 от 10 ноября 2015 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *570041, г. Екатеринбург, ул. Ленина д. 20 корп. 2, тел. (722) 306-62-22, факс (722) 306-62-20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее строительство** | | | | | | | | | | | *АО «СтройГрад» ОГРН 1172075002230, ИНН 5705243405,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Св-во СРО №0533-2164-5705243405-С-213 от 07 октября 2011 г., выдано некоммерческим партнерством* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *«Межрегиональное объединение строителей «СОЮЗСТРОЙ»,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *570099, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 5, тел./факс (722)307-66-88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ОАО «Гражданфондпроект»* | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи* | | | | | | | | | | |
| *ОГРН 1125703000111, ИНН 5405235144, свидетельство СРО №0125.04-2010-55405235144-П-050* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *от 24.12.2010 г., выдано «Некомерческим партнерством проектных организаций «КОЛОС»,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей2, почтовые реквизиты, телефон/факс - для* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *540236, г. Новосибирск, пр. Кузнецкий, д. 107 корп. А, тел. (3832) 28-55-11, факс (3832) 28-55-11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ООО «АрсеналСтрой»* | | | | | | | | |
| *ОГРН 1025700701059, ИНН 5700000337, свидетельство СРО №0241-2010-5700000337-С-852* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *от 25 июня 2010 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *570991, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 74, тел./факс (772)307-46-85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **освидетельствования скрытых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| **№** | | *14* |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | *«* | | *26* | *»* | | *сентября* | | | **2017**г. | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | | | | | | | | | | | | | | | | *Зам. директора по строительству* | | | | | | | | | | | | | |
| *АО «ПротонСтрой» Громозека В.В., приказ №22 от 07.05.2017г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | *Директор по строительству* | | | | | | | | | | | | |
| *АО «СтройГрад» Одичалый Н.А. приказ №100 от 10.05.2017 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Инженер по строительному контролю АО «СтройГрад» Пропускало А.П., приказ №100 от 10.05.2017 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Главный инженер ООО «АрсеналСтрой» Прокопченко Н.Н., приказ №4 от 30.06.2017 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | | | | | | | | | | *ООО «АрсеналСтрой»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Срубка свай в/о Ж-К/1-6* | | | | | | | | | | | |
| *на отм. -3.400* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | *Проект «4-х этажный 30 кв. жилой дом с* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | | | | *(номер, другие реквизиты чертежа,* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *нежилыми помещениями в цокольном этаже (офис)», Шифр: 02-2016, ОАО «Гражданфондпроект»,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование проектной документации, сведения о лицах,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ГИП Федоров А.А.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. При выполнении работ применены** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *или другие документы, подтверждающие качество)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **требованиям:** | | | *Исполнительная схема устройства свайного основания в/о Ж-К/1-6 от 26.09.2017 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Даты: начала работ** | | | | *«* | | *25* | *»* | | *сентября* | | | | **2017**г. | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |
| **окончания работ** | | | | *«* | | *26* | *»* | | *сентября* | | | | **2017**г. | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | | | | | | | | | | *СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | *(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фундаменты»; проект шифр: 02-2016, Том 2, лист 5-15.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ по** | | | | | | | | | | | | | | | *Устройству ростверка в/о Ж-К/1-6* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **Акт составлен в** | | | *3* | | **экземплярах** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **Приложения:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| *1.* | *Исполнительная схема устройства свайного основания в/о Ж-К/1-6 от 26.09.2017 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | | | | | | | | | *Зам. директора по строительству* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *АО «ПротонСтрой»* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *Громозека В.В.* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | *Директор по строительству* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *АО «СтройГрад»* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *Одичалый Н.А.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляю-щего строительство, по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | *Инженер по строительному контролю* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *АО «СтройГрад»* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *Пропускало А.П.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | *Главный инженер* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *ООО «АрсеналСтрой»* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| *Прокопченко Н.Н.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представители иных лиц:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | |
| *(должность, фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |