ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АрсеналСтрой»

ЖУРНАЛ БЕТОННЫХ РАБОТ

Наименование объекта Стротельство 4-х этажного 30 кв. жилого дома  с нежилыми помещениями в цокольном этаже (офис), г. Екатеринбург, ул. Строителей д. 177 корп. Б

Адрес 570991, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 74, тел./факс (772)307-46-85

Производители работ: Главный инженер ООО «АрсеналСтрой» Прокопченко Н.Н.

Лаборант: Главный инженер ООО «АрсеналСтрой» Прокопченко Н.Н.

Год  2017

| Дата бетони-рования | Наименование бетонируемой части сооружения в осях, отметка | Завод поставщик | Класс, состав, водоцементное отношение и осадка конуса | Вид и марка цемента | Температура воздуха, 0С | Состояния погоды | Объем уложенного бетона, м3 | Способ уплотнения бетона | Маркировка кубиков | Результаты испытания кубиков, МПа | Подпись прораба (мастера) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через 7 дней | через 28 дней |  |
| 17.08.2017 | Бет.подготовки под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 | ООО «АБЗ» | БСГ В7,5 П2 W10 F50 | ПЦ400 | 18°С | Ясно | 5м3 | Глубинный вибратор | №1, №2, №3, №4 |  | 110 108 107 112 |  |
| 20.08.2017 | Бетонирование фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 | ООО «АБЗ» | БСГ В15 П2 W10 F50 | ПЦ500 | 16°С | Облачно | 32м3 | Глубинный вибратор | №5, №6, №7, №8 |  | 217 219 210 225 |  |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

25 страниц

(14 ( августа 2017 г.

___________Директор ООО «АрсеналСтрой» Ведущий Э.Э.__________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ