**АКТ-ДОПУСК**

**для производства строительно-монтажных работ на территории организации**

Гор. Краснодар «05» июля 2013 г.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***«Капитальный ремонт кровли дома по ул. Декабристов № 7/1 »****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель генподрядчика \_\_\_\_\_\_**прораб ООО «МонтажСтрой» Иванов Д.Н.**\_\_\_\_\_

 *(Ф.И.О., должность)*

представитель субподрядчика (исполнителя работ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_**ООО «КапиталСтрой»\_Петров Д.Ф**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., должность )*

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), жилой дом, ограниченный координатами,

 **\_\_\_\_ ул. Декабристов 7/1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование осей, отметок и номер чертежа)*

для производства на нем \_\_\_\_\_\_\_\_**капитальный ремонт кровли**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование работ)*

под руководством технического персонала — субподрядчика (исполнителя работ) на следующий срок:

начало «05» июля 2013 г. окончание «25» августа 2013 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Установку и подключение электрооборудования выполнять по согласованию с ООО «МонтажСтрой» | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 2 | Оградить рабочие места, установить границы опасной зоны (согласно СНиП 12-03-2001) обеспечить опасную зону сигнальными ограждениями, знаками безопасности и надписями (ГОСТ 12.4.026-2001г.) | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 3 | При выполнении ремонтных работ руководствоваться Межотраслевыми правилами по ОТ при работе на высоте (кровельные, изоляционные работы) ПОТ РМ-012-2000, требованиями СНиП 12-04-2002  | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 4 | При производстве изоляционных работ с применением горячего битума соблюдать требования СНиП 12-03-2002  | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 5 | При соблюдении ремонтных работ соблюдать правила пожарной безопасности ППР 01-03, обеспечить рабочие места первичными средствами пожаротушения. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 6 | Оставлять без надзора машины, транспортные средства и средства механизации с работающими двигателями не допускается. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 7 | Обеспечит исправность применяемых устройств подъема на высоту, средств механизации, электрооборудования, инструмента. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 8 | При проведения ремонтных работ проинформировать жильцов дома (вывесить объявления) о периоде и характере производства работ. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 9 | Не допускать хранение горючих и взрывопожароопасных веществ, материалов в подвальных и др. помещениях ж/дома. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 10 | Не загромождать проходы, проезды строительными материалами, инвентарем и мусором. Строительный мусор вывозить ежедневно (в конце рабочего дня). | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 11 | Обеспечить работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечкой первой медицинской помощи. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 12 | Допускать к выполнению ремонтных работ персонал, прошедший обучение и контроль знаний по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 13 | При выполнении ремонтных работ не нарушать конструкции зданий, не нарушать инженерные коммуникации и их изоляцию. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 14 | Не допускать нахождение посторонних лиц на кровле, люки выходов на кровлю по окончании работ закрывать на замки. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 15 | При проведении ремонтных работ не допускать попадания мастики и падения других использованных материалов на имущество третьих лиц. | постоянно | Петров Д.Ф. |
| 16 | Во время перерывов в работе материалы, инструмент, приспособление должны быть закреплены или убраны с высоты. | постоянно | Петров Д.Ф. |

Представитель организации (генподрядчика) \_ **прораб ООО «МонтажСтрой» Иванов Д.Н.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)*

Представитель субподрядчика (исполнителя работ)

\_\_\_ **технический директор\_ ООО «КапиталСтрой»\_Петров Д.Ф Петров Д.Ф** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)*

***Примечание*** *—* При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.