|  |  |
| --- | --- |
| **Объект капитального строительства** | *4-х этажный 30 кв. жилой дом с нежилыми помещениями в*  |
| *цокольном этаже (офис), г. Екатеринбург, ул. Строителей д. 177 корп. Б*  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| **Застройщик или технический заказчик** | *АО «ПротонСтрой», ОГРН 1025700701199, ИНН 5700000221* |
|  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ*  |
| *Св-во СРО №0201-2044-5700000221-С-065 от 10 ноября 2015 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»* |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* |
| *570041, г. Екатеринбург, ул. Ленина д. 20 корп. 2, тел. (722) 306-62-22, факс (722) 306-62-20* |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и*  |
|  |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лицо, осуществляющее строительство** | *АО «СтройГрад» ОГРН 1172075002230, ИНН 5705243405,* |
|  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ*  |
| *Св-во СРО №0533-2164-5705243405-С-213 от 07 октября 2011 г., выдано некоммерческим партнерством* |
| *по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* |
| *«Межрегиональное объединение строителей «СОЮЗСТРОЙ»,* |
| *строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и*  |
| *570099, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 5, тел./факс (722)307-66-88* |
| *индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** | *ОАО «Гражданфондпроект»* |
|  |  |  |  |  |  | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи*  |
| *ОГРН 1125703000111, ИНН 5405235144, свидетельство СРО №0125.04-2010-55405235144-П-050* |
| *свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на* |
| *от 24.12.2010 г., выдано «Некомерческим партнерством проектных организаций «КОЛОС»,* |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей2, почтовые реквизиты, телефон/факс - для*  |
| *540236, г. Новосибирск, пр. Кузнецкий, д. 107 корп. А, тел. (3832) 28-55-11, факс (3832) 28-55-11* |
| *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
| **Лица, выполнившие конструкции, подлежащие освидетельствованию** | *ООО «АрсеналСтрой»* |
| *ОГРН 1025700701059, ИНН 5700000337, свидетельство СРО №0241-2010-5700000337-С-852* |
| *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на*  |
| *от 25 июня 2010 г., выдано НК СРО «Екатеринбург Строй»,* |
| *безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для* |
| *570991, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 74, тел./факс (772)307-46-85* |
|  *юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт** |
| **освидетельствования ответственных конструкций** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | *1* |  |  |  |  |  | *«* | *29* | *»* | *августа* | **2017**г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | *Зам. директора по строительству* |
| *АО «ПротонСтрой» Громозека В.В., приказ №22 от 07.05.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |  *Директор по строительству*  |
| *АО «СтройГрад» Одичалый Н.А. приказ №100 от 10.05.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля**  |
| *Инженер по строительному контролю АО «СтройГрад» Пропускало А.П., приказ №100 от 10.05.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации**  |
| *ГИП Федоров А.А., ОАО «Гражданфондпроект», приказ №5 от 25.05.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию** |
| *Главный инженер ООО «АрсеналСтрой» Прокопченко Н.Н., приказ №4 от 30.06.2017 г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании** |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| **Произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных** | *ООО «АрсеналСтрой»* |
|  |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)* |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции** |  |
| *Фундаменты Ф1 в/о А-Е/1-6* |
| *(наименование и краткая характеристика конструкций)* |
| **2. Конструкции выполнены по проектной документации** | *Проект Шифр: 02-2016/ПД Том 1, 2* |
|  | *(номер, другие реквизиты чертежа,* |
| *ОАО «Гражданфондпроект», ГИП Федоров А.А.* |
| *наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* |
| **3. При выполнении конструкций применены** | *Щебень фр. 40-70 мм паспорт №101 от 02.02.2017 г.;* |
| *бетон В7,5 W10 F50, паспорт №77 от 17.08.2017 г.; Арматура ø10мм АIII, ø12мм АIII сертификат* |
| *качества №RU.1256-2015 от 02.11.2015 г.; бетон В15 W10 F150, паспорт №91 от 20.08.2017 г.;* |
| *битумная мастика МБУ, паспорт №1200 от 01.01.2017 г.; песчано-гравийная смесь, паспорт №223*  |
| *от 15.04.2017 г.* |
| *(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* |
| **4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций** |
| *1.* | *Устройство естественного основания под фундамент в/о А-Е/1-6 на отм. -3.000 от 16.08.2017 г.;* |
| *2.* | *Устройство щеб. осн. под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 толщ. 100 мм на отм. -2.900 от 16.08.2017 г.;* |
| *3.* | *Устройство бет.подготовки под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 толщ. 100 мм на отм.-2.800 от 16.08.2017 г.;* |
| *4.* | *Армирование монолитных фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 от 19.08.2017 г.;* |
| *5.* | *Монтаж опалубки фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 от 19.08.2017 г.;* |
| *6.* | *Бетонирование фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 от 20.08.2017 г.;* |
| *7.* | *Гидроизоляция фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 от 27.08.2017 г.;* |
| *8.* | *Обратная засыпка пазух фундаментов Ф1 в/о А-Е/1-6 от 28.08.2017 г.;* |
| *(указываются скрытые работ, даты и номера актов их освидетельствования)* |
| **5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним** |
|  **требованиям, в том числе:** |  |
| **а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций** |  |
| *№1 Исполнительная схема котлована Ф1 в/о А-Е/1-6 от 14.08.2017 г.;* |
| *№2 Исполнительная схема устройства естест. основания под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 от 16.08.2017 г.;* |
| *№3 Исполнительная схема щебеночной подготовки под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 от 16.08.2017 г.;* |
| *№4 Исполнительная схема устройства бетонной подготовки под фундамент Ф1 в/о А-Е/1-6 от 17.08.2017 г.* |
| *№5 Исполнительная схема фундамента Ф1 в/о А-Е/1-6 от 28.08.2017* |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| **б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,** |
| **проведенных в процессе строительного контроля** | *Протокол испытаний прочности бетона №168;* |
| *протокол проверки качества уплотнения №25 от 28.08.2017 г.* |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| **6. Проведены необходимые испытания и опробования** |  |
|  |
| *(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)* |
| **7. Даты: начала работ** | *«* | *14* | *»* | *августа* | **2017**г. |  |  |  |
|  **окончания работ** | *«* | *28* | *»* | *августа* | **2017**г. |  |  |  |
|  |
| **8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и** |
| **техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами** |
| *СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,* |
| *СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект Шифр: 02-2016/ПД Том 1, 2* |
| *(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)* |
| **9. На основании изложенного:** |
| **а) разрешается использование конструкций по назначению** | *да* | **или разрешается** |  |
| **использование конструкций по назначению с нагружением в размере** |  | **% проектной нагрузки;** |
| **или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:** |  |
|  |
| **б) разрешается производство последующих работ:** | *Монтаж металлического каркаса здания в/о А-Е/1-6* |
|  |  |
| *(наименование работ и конструкций)* |
|  |
| **Дополнительные сведения** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Акт составлен в**  | *4* | **экземплярах** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приложения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.* |  |
| *2.* |  |
| *3.* |  |
| *4.* |  |
| *5.* |  |
|  |
| **Представитель застройщика или технического заказчика** | *Зам. директора по строительству* |  |  |
| *АО «ПротонСтрой»* |  |  |
| *Громозека В.В.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | *Директор по строительству* |  |  |
| *АО «СтройГрад»* |  |  |
| *Одичалый Н.А.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, осуществляю-щего строительство, по вопросам строительного контроля** | *Инженер по строительному контролю* |  |  |
| *АО «СтройГрад»* |  |  |
| *Пропускало А.П.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации**  | *ГИП* |  |  |
| *ОАО «Гражданфондпроект»* |  |  |
| *Федоров А.А.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию** | *Главный инженер* |  |  |
| *ООО «АрсеналСтрой»* |  |  |
| *Прокопченко Н.Н.* |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |
| **А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | *(подпись)* |
|  *(должность, фамилия, инициалы)* |